| АНЕКС № 1 към Договор за Довършителни работи в комплект PGH Club, от ........................ 2006 год. | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к договору об отделочных работах в комплекте PGH Club, ........................ 2006 г. |
| --- | --- |
| А. ЗА СГРАДАТА: | А. ДЛЯ ЗДАНИЯ: |
| А1 Конструкция – стоманобетонен скелет, анти – земетръс ІХ степен; | А1 Конструкция – железобетонный каркас, устойчивость при землетрясениях ІХ степени; |
| А2 Покрив – по проект, вкл. топлоизолационна система; | А2 Крыша – по проекту, вкл. теплоизоляционную систему; |
| А3 Фасади – традиционна местна архитектура – каменна и/или дървена облицовка и/или мазилка; топлоизолационна система, съгл. архитектурен проект | А3 Фасады – традиционная местная архитектура и/или деревянная облицовка и/или штукатурка; теплоизоляционная система, согл. архитектурному проекту |
| А4 Прозорци – РVС дограма със стъклопакет, двустранно отваряне навътре – отгоре и настрани – съгл. Архитектурен проект | А4 Окна – ПВХ рама со стеклопакетом, двухстороннее открытие внутрь-сверху и в стороны – согласно Архитектурному проекту |
| B. ЖИЛИЩЕ: | B. ЖИЛЬЕ: |
| B1 Входно антре: | B1 Прихожая: |
| под – керамика; дърво, | пол – керамика; дерево, |
| стени – гипсова шпакловка и латекс; таван – гипсова шпакловка и латекс; | стены – гипсовая шпаклевка и латекс; потолок – гипсовая шпаклевка и латекс; |
| B2 Дневна/спални: | B2 Гостиная/спальни: |
| под – мокет, паркет – ламиниран; дървен; керамика, | пол – ковролин; паркет – ламинированный; деревянный; керамика, |
| стени – гипсова шпакловка и латекс, таван – гипсова шпакловка и латекс; | стены – гипсовая шпаклевка и латекс; потолок – гипсовая шпаклевка и латекс; |
| B3 Кухненски бокс: | B3 Кухонный бокс: |
| под – керамика, | пол – керамика; |
| стени – латекс | стены – латекс; |
| вентилация за аспиратор. | вентиляция для вытяжки. |
| B4 Баня и тоалетна: | B4 Ванная и туалет: |
| под – керамика; | пол – керомика; |
| стени – фаянс на 2 м височина, латекс, | стены – кафель на высоте 2м, латекс; |
| таван – гипсова шпакловка и латекс, | потолок – гипсовая шпаклевка и латекс; |
| санитарно оборудване – моноблок, мивка с ботуш, смесителна батерия; душ-кабина или вана в зависимост от Архитектурния проект; | санитарное оборудование – моноблок, мойка, смеситель; душевая кабина или ванная в зависимости от Архитектурного проекта; |
| вентилация. | вентиляция. |
| B5 Входна врата – масивна, с усилена конструкция | B5 Входная дверь – массивная, с усиленной конструкцией; |
| В6 Вътрешни врати – дървени, шпервани; (MDF; фурнир); | B6 Внутренние двери – деревянные, отшкуренные (MDF; шпон); |
| B7 Балкони | B7 Балконы |
| под – керамика | пол – керамика; |
| C. ВиК инсталация: | C. ВиК инженерия: |
| C1 По проект, действащи водопровод и канализация.Водопроводната тръбна мрежа е от полипропиленови и полиетиленови тръби, практически вечни. Водоснабдяване и канализация за пералня и миячна машина. | C1 По проекту - функционирующие водопровод и канализация. Водопроводная трубная сеть из полипропиленовых и полиэтиленовых труб. Водоснабжение и канализация для стиральной и посудомоечной машин. |
| C2 смесителни батерии; монтирани водомери, | C2 смесители; установлены батареи |
| C3 електрически бойлер – 100 литра, 3kW; | C3 электрический бойлер /100 л/, 3kW; |
| D. Електро – инсталация: | D. Электрическая инсталяция: |
| D1 Силови и осветителни електроинсталации – изпълнени по проект; Резервно /Stand-by/ електрическо осветление | D1 Силотоковые и осветительные эл/инсталяции – выполнены по проекту; Резервное / Stand-by/ електрическое осветление; |
| D2 Телекомуникации – вътрешно окабеляване до дневни и кабинети; | D2 Телекоммуникации – проведены внутри кабели к гостиным и кабинетам; |
| D3 Интернет – вътрешно окабеляване до дневни, кабинети, спални и детски стаи по коаксиален кабел от кабелния ТV оператор; | D3 Интернет – проведены внутри кабели к гостиным, кабинетам, спальням и детским комнатам по коаксиальному кабелю от кабельного ТВ оператора; |
| D4 Кабелна телевизия – вътрешно окабеляване до дневни, кабинети, спални и детски стаи; | D4 Кабельное ТВ – проведены внутри кабели к гостиным, кабинетам, спальням и детским комнатам; |
| D5 Звънчево – домофонна система – за всеки апартамент; | D5 Инсталяция для звонка и домофона – для каждого апартамента; |
| D6 Гръмоотводна инсталация /защита/ - съгласно проекта. | D6 Инсталяция для отвода молнии /защита/ - согласно проекту. |
| E. Пожароизвестяване: | E. Пожарная сигнализация: |
| Е1 Подземен паркинг – монтаж на пожароизвестителна инсталация по одобрен проект за своевременно откриване, локализиране и известяване на възникнал пожар на обекта. | Е1 Подземный паркинг – монтаж пожарной сигнализации по одобренному проекту для своевременного открытия, локализации и извещения о возникшем пожаре на объекте. |
| F. Охранителна система: | F. Система охраны: |
| F1 Индивидуална охранителна система, свързана с охраната на сградата. | F1 Индивидуальная охранная система, связанная с охраной здания. |
| G. ОВК инсталация: | G. ОВК инсталяция: |
| G1 Вътрешно – индивидуална електрическа отоплителна инсталация, вкл. радиатори. | G1 Внутри – индивидуальная электрическая инсталяция, вкл. батареи. |
| Заб. 1. Всички материали, които ще се влагат при извършване на довършителните работи, са български, отговарящи на БДС. | Прим. 1. Все материалы, которые будут применены для отделочных работ, болгарского происхождения и отвечают БДС /Болгарскому государственному стандарту/. |
| Срок за избор на желан от клиента вариант – до 30 дни от получаване на писмена покана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. | Период времени для выбора желаемого клиентом варианта – до 30 дней с момента получения письменного приглашения ИСПОЛНИТЕЛЯ. |
| За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: | Для Клиента: |
| За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: | Для Исполнителя: |