| АНЕКС № 1 към Договор за Довършителни работи в комплект PGH Club, от ........................ 2006 год. | ANNEX No 1 to Contract for the Finishing works in PGH Club as of ……….. 2006 |
| --- | --- |
| А. ЗА СГРАДАТА: | А. FOR THE BUILDING: |
| А1 Конструкция – стоманобетонен скелет, анти – земетръс ІХ степен; | А1 Construction – reinforced concrete framework, earthquake – proof – IX degree; |
| А2 Покрив – по проект, вкл. топлоизолационна система; | А2 Roof – according to the design, incl. thermal insulating system; |
| А3 Фасади – традиционна местна архитектура – каменна и/или дървена облицовка и/или мазилка; топлоизолационна система, съгл. архитектурен проект | А3 Facade – traditional local architecture – stone and/or wooden lining and/or plaster; thermal insulating system; according to the Architectural design. |
| А4 Прозорци – РVС дограма със стъклопакет, двустранно отваряне навътре – отгоре и настрани – съгл. Архитектурен проект | А4 Windows – РVС joinery, double glazed; two way opening inwards–top and side – according to the Architectural design. |
| B. ЖИЛИЩЕ: | B. DWELLING PLACE: |
| B1 Входно антре: | B1 Entrance hall: |
| под – керамика; дърво, | floor – ceramics; wood; |
| стени – гипсова шпакловка и латекс; таван – гипсова шпакловка и латекс; | walls – gypsum putty and latex paint ceiling – gypsum putty and latex; |
| B2 Дневна/спални: | B2 Living room/bedrooms: |
| под – мокет, паркет – ламиниран; дървен; керамика, | floor – moquette; parquet – laminated; wooden; ceramics, |
| стени – гипсова шпакловка и латекс, таван – гипсова шпакловка и латекс; | walls – gypsum putty and latex paint ceiling – gypsum putty and latex; |
| B3 Кухненски бокс: | B3 Kitchenette: |
| под – керамика, | floor – ceramics; |
| стени – латекс | walls – latex paint; |
| вентилация за аспиратор. | ventilation for extractor fan. |
| B4 Баня и тоалетна: | B4 Bathroom and WC: |
| под – керамика; | floor – ceramics; |
| стени – фаянс на 2 м височина, латекс, | walls – faience up to 2 m height, latex paint; |
| таван – гипсова шпакловка и латекс, | ceiling – gypsum putty and latex; |
| санитарно оборудване – моноблок, мивка с ботуш, смесителна батерия; душ-кабина или вана в зависимост от Архитектурния проект; | sanitary equipment: toilette bowl, wash-basin with mixing tap; shower cubicle or bath tub depending on architectural design; |
| вентилация. | ventilation. |
| B5 Входна врата – масивна, с усилена конструкция | B5 Front door – solid with strengthened construction; |
| В6 Вътрешни врати – дървени, шпервани; (MDF; фурнир); | B6 Inside doors – wooden, plywood (MDF; veneer); |
| B7 Балкони | B7 Balconies |
| под – керамика | floor – ceramics; |
| C. ВиК инсталация: | C. Water supply and sewerage installation: |
| C1 По проект, действащи водопровод и канализация.Водопроводната тръбна мрежа е от полипропиленови и полиетиленови тръби, практически вечни. Водоснабдяване и канализация за пералня и миячна машина. | C1 According to the design, operative water supply system and sewerage. The water supply piping of polypropylene and polyethylene pipes, practically eternal. Water supply and sewerage for washing/ dishwashing machines. |
| C2 смесителни батерии; монтирани водомери, | C2 mixing taps; mounted water-meters |
| C3 електрически бойлер – 100 литра, 3kW; | C3 electric boiler – 100 litres, 3kW; |
| D. Електро – инсталация: | D. Electric installation: |
| D1 Силови и осветителни електроинсталации – изпълнени по проект; Резервно /Stand-by/ електрическо осветление | D1 Heavy-current and lighting installations– according to the design; Stand-by electric lighting; |
| D2 Телекомуникации – вътрешно окабеляване до дневни и кабинети; | D2 Telecommunications – internal cabling to living-rooms and studies; |
| D3 Интернет – вътрешно окабеляване до дневни, кабинети, спални и детски стаи по коаксиален кабел от кабелния ТV оператор; | D3 Internet–internal cabling to living-rooms, studies and bedrooms with coaxial cable from the cable TV operator; |
| D4 Кабелна телевизия – вътрешно окабеляване до дневни, кабинети, спални и детски стаи; | D4 Cable TV – internal cabling to living rooms studies and bedrooms; |
| D5 Звънчево – домофонна система – за всеки апартамент; | D5 Electric bell wiring and intercom – for each apartment; |
| D6 Гръмоотводна инсталация /защита/ - съгласно проекта. | D6 Lightning protection – according to the design. |
| E. Пожароизвестяване: | E. Fire alarm system: |
| Е1 Подземен паркинг – монтаж на пожароизвестителна инсталация по одобрен проект за своевременно откриване, локализиране и известяване на възникнал пожар на обекта. | Е1 Underground parking – mounting of fire alarm installation according to the approved design for duly uncovering, localization and informing about fire arising into the building. |
| F. Охранителна система: | F. Security system: |
| F1 Индивидуална охранителна система, свързана с охраната на сградата. | F1 Individual security system connected with the guard of the building. |
| G. ОВК инсталация: | G. Heating installation: |
| G1 Вътрешно – индивидуална електрическа отоплителна инсталация, вкл. радиатори. | G1 Inside individual electric heating system, incl. radiators; |
| Заб. 1. Всички материали, които ще се влагат при извършване на довършителните работи, са български, отговарящи на БДС. | Note: 1. All materials, which will be put in when doing the finish works, will be Bulgarian and according to the Bulgarian Standards /BSS/. |
| Срок за избор на желан от клиента вариант – до 30 дни от получаване на писмена покана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. | The time limit for choice of a desired by the client variant – up to 30 days after receiving of written invitation from the CONTRACTOR. |
| За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: | For CLIENT: |
| За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: | For CONTRACTOR: |